Ф 32-001

Форма С-1

УО «ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор______ ___  _Н.И. Войтко

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

"__" ___________ 2016г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 858 от 17.09.2015 г.Гродно в составе:

председателя комиссии  начальник административно-

хозяйственного управления          Е.Н. Кравчук

(должность)                 (фамилия, инициалы)

членов комиссии:   Начальник ОЭЗиС	И.Н. Ракитин

(должность)	            (фамилия, инициалы)

Главный энергетик              В.И. Емельянов

(должность)               (фамилия, инициалы)

_ Инженер_ОЭЗиС                 М.Е. Колосовская

(должность)               (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

__учебного корпуса №7, ул. Горького,95___________________        ____________

(наименование объекта)

установлено, что _в результате обследования теплового узла и системы отопления по подготовке к работе в зимний период 2015/2016г. была установлена необходимость выполнения следующих ремонтных работ.__________________________ __________________________________________________________________________  _

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии: Начальник административно-

хозяйственного управления              Е.Н. Кравчук

(должность)              (подпись)    (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        Начальник ОЭЗиС	               И.Н. Ракитин

(должность)              (подпись)    (И.О.Фамилия)

_ Главный энергетик___    ___________   В.И. Емельянов

(должность)             (подпись)     (И.О.Фамилия)

_ Инженер ОЭЗиС __     _____________   М.Е. Колосовская

(должность)         (подпись)         (И.О.Фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние сантехработы |  |  |  |
| 1. | Химическая очистка и испытание на плотность теплообменников давлением до 1,4 Мпа | агрегат | 1 |  |
| 2. | Смена кранов шаровых диаметром 15мм | шт. | 10 |  |
| 3. | Изоляция трубопровода диаметром 80мм | м | 20 |  |
|  | Гидроиспытание системы отопления |  |  |  |
| 4. | Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления диаметром до 50мм | 100м | 32,71 |  |
| 5. | Гидравлическое испытание наружного трубопровода диаметром 250мм | 100м | 2,24 |  |

Составил инженер ОЭЗиС            ________________М.Е. Колосовская______

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

"__" ________ 2015г