УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________    Н.И. Войтко

(подпись)           (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2015 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Гродно                                                                                                                 25.11.2015 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом в составе:

председателя комиссии:  :  Гл. инженер-нач. ООРиС     	В.И, Качанов

(должность)                        	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:      Ведущий инженер ООРиС     	И.С. Половинко

(должность)                        	(фамилия, инициалы)

Инженер ООРиС	П.И. Свертока

(должность)                        	(фамилия, инициалы)

- составил настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт по замене входной группы в общежитии №2 по ул. Доватора, 27 в г. Гродно».

(наименование объекта)

установлено, что входная дверная группа изношена и требует замены.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии: Гл. инж.-нач ООРиС _____________ 	В.И. Качанов

(должность)           	      (подпись)            (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:      Ведущий инженер ООРиС     	И.С. Половинко

(должность)                    	       (подпись)               (инициалы, фамилия)

Инженер  ООРиС               _______________   П.И. Свертока

(должность)                      	       (подпись)               (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянного дверного блока | 100 м2 | 0,035 | Е46-44-3 |
| 2 | Установка дверного блока | 100 м2 | 0,035 | Е10-237-6 |
| 3 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной | 100 м2 | 0,035 | Е10-238-2 |
| 4 | Обработка монтажного шва герметиком | 100 м2 | 0,035 | Е10-239-2 |
| 5 | Оштукатуривание откосов | 100 м2 | 0,012 | Е15-65-1 |
| 6 | Ремонта штукатурки откосов | 100 м2 | 0,025 | Е61-7-1 |
| 7 | Окрашивание откосов | 100 м2 | 0,037 | Е15-180-3 |
| 8 | Погрузка и вывоз мусора | т | 1 |  |

Составил:     инженер  ООРиС              _____________                      П.И. Свертока

(должность)                                (подпись)                             (инициалы, фамилия)