Форма С-1

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)   (подпись)         (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

Председатель комиссии      Начальник АХУ                      Р.И.Касян

(должность)                              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                 Начальник ОРиС                     В.И.Качанов

(должность)                            (инициалы, фамилия)

Гл.энергетик                           В.И. Емельянов

(должность)                             (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  объекта:

Электроосвещение учебного корпуса №7 по ул  Госпадарчая,23  в  г. Гродно

Установлено,  что:  в связи с износом люминесцентных светильников учебного корпуса №7 и для выполнения Программы по энергосбережению необходимо закупить следующее оборудование _______________________________________________________________________________________________

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объём)

Председатель комиссии:

Начальник АХУ            _________________                       Р.И.Касян

(должность)			  	                            (фамилия, инициалы)

Члены  комиссии:

Начальник ОРиС       _________________                       В.И.Качанов

(должность)                                                                        (фамилия, инициалы)

Гл.энергетик              _________________                        В.И. Емельянов

(должность)			  	                            (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светодиодный светильник (аналог ЛПО 2х36) | шт | 120 |  |

Составил  инженер-энергетик                 _____________________          Е.А.Иотчик

"__" ________ 2016 г