Ф-32-001

Форма С-1

«ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)	       УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ Н.И. Войтко

(подпись) (И.О.Фамилия)

"__  " ________2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2016 № 553, в составе:

председатель комиссии:      начальник АХУ	Касян Р.И.

(должность)	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:               и.о. главного энергетика                                    Чигирь Е.А.

(должность)                                                      (фамилия, инициалы)

начальник ОЭЗиС                                        Балагаев В.В.

(должность)                                                   (фамилия, инициалы)

### составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

### «Текущий ремонт фойе и читального зала библиотеки (2-й этап) учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно» была выявлена неисправность, изношенность выключателей, розеток, электропроводки, светильников.

### Комиссия считает, что в целях устранения неисправности необходимо провести текущий   ремонт в соответствии с нижеприведенным перечнем работ:

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светильников ЛПО2х36 | шт. | 42 |  |
| 2 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 30 |  |
| 3 | Демонтаж кабеля 2-жильного | м | 250 |  |
| 4 | Демонтаж кабель-канала | м | 40 |  |
| 5 | Демонтаж щитка электрического ОП-6 | шт. | 2 |  |
| 6 | Демонтаж выключателей автоматических | шт. | 12 |  |
| 7 | Монтаж светильников ДПО2х20 | шт. | 40 |  |
| 8 | Устройство штраб в стенах кирпичных | м | 130 |  |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГ3х1,5 в штрабах | м | 140 |  |
| 10 | Прокладка кабеля ВВГ5х2,5 в штрабах | м | 20 |  |
| 11 | Прокладка кабеля ВВГ3х2,5 в штрабах | м | 115 |  |
| 12 | Прокладка кабеля ВВГ3х1,5 в панелях перекрытия | м | 70 |  |
| 13 | Монтаж кабеля ВВГ3х1,5 в кабель- канале | м | 10 |  |
| 14 | Монтаж кабель- канала 25х16 | м | 8 |  |
| 15 | Монтаж выключателя скрытой установки 1-клавишного | шт. | 1 |  |
| 16 | Монтаж выключателя скрытой установки 2-клавишного | шт. | 10 |  |
| 17 | Монтаж розетки скрытой установки 1-местной | шт. | 26 |  |
| 18 | Монтаж розетки открытой установки 2-местной | шт. | 5 |  |
| 19 | Монтаж щитка электрического ЩРВ18 | шт. | 2 |  |
| 20 | Установка выключателей ДА461 16А | шт. | 12 |  |
| 21 | Установка выключателей ВН-32-63 25 А 3р | шт. | 5 |  |

Председатель комиссии:      нач. АХУ                                             __________         Р.И. Касян

(должность)                                                  (подпись)            (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        и.о. главного энергетика                              ______                Е.А. Чигирь

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

начальник ОЭЗиС                                      __________         В.В. Балагаев

(должность)                                                 (подпись)             (И.О.Фамилия)

Составил: и.о. главного энергетика ______________Е.А. Чигирь

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

“_28“ 07  2016 г