| (наименование утверждающей организации) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| Всего в сумме | 14.153 | тыс.руб. |
|  | (с учетом продолжительности строительства) |  |
| в том числе: |  |  |
| на дату начала разработки сметной документации | 13.896 | тыс.руб. |
| на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) | 14.024 | тыс.руб. |
| Возвратные суммы | 0.016 | тыс.руб. |
|  |  | «____» ________________________ 20____г. |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)

| Наименование объекта | Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код объекта |  |  |  |
| Дата начала разработки сметной документации на |  | 1 ИЮЛЯ 2016 |  |
| Дата начала строительства |  | АВГУСТ 2016 |  |
| Продолжительность строительства |  | 1 |  |

| Номера сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ, средств | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции | ОХР и ОПР | Оборудование, мебель, инвентарь | Прочие средства |  |
|  |  |  | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Плановая прибыль | Транспорт |  | Трудоемкость, чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная смета № 1 | Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно | 2.129 | 0.153 | 5.271 | 1.207 |  |  | 10.226 |
|  |  |  | 0.036 | 0.331 | 1.135 |  |  | 515 |
| Cмета № 1 | Общестроительные работы | 1.191 | 0.015 | 1.768 | 0.681 |  |  | 4.57 |
|  |  |  | 0.003 | 0.157 | 0.758 |  |  | 291 |
| Cмета № 2 | Система пожарной сигнализации | 0.06 | 0.001 | 0.075 | 0.023 |  |  | 0.183 |
|  |  |  |  | 0.003 | 0.021 |  |  | 14 |
| Cмета № 3 | Отопление и вентиляция | 0.085 | 0.01 | 1.067 | 0.06 |  |  | 1.345 |
|  |  |  | 0.005 | 0.068 | 0.055 |  |  | 20 |
| Cмета № 4 | Электроснабжение | 0.506 | 0.108 | 1.991 | 0.301 |  |  | 3.186 |
|  |  |  | 0.023 | 0.085 | 0.195 |  |  | 122 |
| Cмета № 5 | Внутренние сети связи | 0.287 | 0.019 | 0.37 | 0.142 |  |  | 0.942 |
|  |  |  | 0.005 | 0.018 | 0.106 |  |  | 68 |
|  | Итого по главе 2 | 2.129 | 0.153 | 5.271 | 1.207 |  |  | 10.226 |
|  |  |  | 0.036 | 0.331 | 1.135 |  |  | 515 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 2.129 | 0.153 | 5.271 | 1.207 |  |  | 10.226 |
|  |  |  | 0.036 | 0.331 | 1.135 |  |  | 515 |
| ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.29 ИНСТРУКЦИИ | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8.4 %*0.8 К-т по приказу №270 =0.73 | 0.032 | 0.011 | 0.064 |  |  |  | 0.106 |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 13 |
|  | в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15 % |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.016 |
|  | Итого по главе 8 | 0.032 | 0.011 | 0.064 |  |  |  | 0.107 |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 13 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 2.161 | 0.164 | 5.335 | 1.207 |  |  | 10.333 |
|  |  |  | 0.038 | 0.331 | 1.135 |  |  | 528 |
| ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.30.1 ИНСТРУКЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4.06 %*0.8 К-т по приказу №270 =0.73 | 0.023 | 0.012 | 0.016 |  |  |  | 0.051 |
|  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 8 |
| П.30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 % |  |  |  |  |  | 0.736 | 0.736 |
| П.30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306 % |  |  |  |  |  | 0.032 | 0.032 |
|  | Итого по главе 9 | 0.023 | 0.012 | 0.016 |  |  | 0.768 | 0.819 |
|  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 8 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 2.184 | 0.176 | 5.351 | 1.207 |  | 0.768 | 11.152 |
|  |  |  | 0.039 | 0.331 | 1.135 |  |  | 536 |
|  | в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.016 |
| ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 1.06 % |  |  |  |  |  | 0.118 | 0.118 |
| П.31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.2 % |  |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 |
| П.31.6 ИНСТРУКЦИИ (введен Постановлением МАиС РБ от 25.11.2013 №37) | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 0.12 % |  |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 |
| П.31.7 ИНСТРУКЦИИ (Введен Постановлением МАИС РБ от 24.11.2015 №35) | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.07 % |  |  |  |  |  | 0.008 | 0.008 |
|  | Итого по главе 10 |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 | 2.184 | 0.176 | 5.351 | 1.207 |  | 0.928 | 11.312 |
|  |  |  | 0.039 | 0.331 | 1.135 |  |  | 536 |
| П.33.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2.4 % | 0.052 | 0.004 | 0.128 | 0.029 |  | 0.022 | 0.271 |
|  |  |  | 0.001 | 0.008 | 0.027 |  |  |  |
|  | ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ | 2.236 | 0.18 | 5.479 | 1.236 |  | 0.95 | 11.583 |
|  |  |  | 0.04 | 0.339 | 1.162 |  |  | 536 |
| П.33.2 ИНСТРУКЦИИ | НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ |  |  |  |  |  | 2.313 | 2.313 |
|  | . НДС (для объектов не освобожденных от НДС) 20 % |  |  |  |  |  | 2.313 | 2.313 |
|  | ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 2.236 | 0.18 | 5.479 | 1.236 |  | 3.263 | 13.896 |
|  |  |  | 0.04 | 0.339 | 1.162 |  |  | 536 |
| П.33.3.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВ |  |  |  |  |  | 0.128 | 0.128 |
|  | ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 2.236 | 0.18 | 5.479 | 1.236 |  | 3.391 | 14.024 |
|  |  |  | 0.04 | 0.339 | 1.162 |  |  | 536 |
| П.33.3.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛ |  |  |  |  |  | 0.129 | 0.129 |
|  | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН | 2.236 | 0.18 | 5.479 | 1.236 |  | 3.52 | 14.153 |
|  |  |  | 0.04 | 0.339 | 1.162 |  |  | 536 |
| П.34.1 ИНСТРУКЦИИ | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.016 |
|  | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 2.236 | 0.18 | 5.479 | 1.236 |  | 3.52 | 14.153 |
|  |  |  | 0.04 | 0.339 | 1.162 |  |  | 536 |

| Руководитель организации __________________ |  | А.Э.ГАПОНИК |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Главный инженер проекта __________________ |  | Л.П.БАКУНОВИЧ |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель подразделения ________________ |  | В.В.БАКУНОВИЧ |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |