УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» мая 2016 г. № 553 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                                     Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	И.о. главный инженер-начальник ООРиС          И.С. Половинко       _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                                  А.В. Дембицкая         _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков в коридоре 1-го этажа в учебном корпусе № 1 по ул. Ожешко, 22 (старый корпус)»                                    _

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в коридоре 1-го этажа старого корпуса в связи с тем, что существующие оконные блоки физически и морально устарели, рамы прогнили.                                   _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                      _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                            ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                                    (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 И.о. гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         И.С. Половинко    _

(должность)                                     (подпись)                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                             ______________         А.В. Дембицкая    _                         			               (должность)                                  (подпись)              (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,7 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100м | 0,14 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100м2 | 0,308 |  |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 0,588 |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100м | 0,147 |  |
| 6 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,14 |  |
| 7 | Устройство откосов с использованием пвх-профиля "MONTBLANС" без устройства теплоизоляционного слоя | 100м | 0,448 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно–известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 9 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям‚ подготовленным под окраску‚ улучшенная | 100м2 | 0,1 |  |
| 10 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,1 |  |
| 11 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т. | 0,6 |  |

Составил:  инженер отдела ОРиС             ______________         А.В. Дембицкая  _                   			       (должность)                                       (подпись)               (инициалы, фамилия)