Ф-32-001

Форма С-1

«ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ Н.И. Войтко

(подпись) (И.О.Фамилия)

"__  " ________2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2016 № 553, в составе:

председатель комиссии:      начальник АХУ	Касян Р.И.

(должность)	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

и.о. главного энергетика                                    Чигирь Е.А.

(должность)                                                      (фамилия, инициалы)

начальник ОЭЗиС                                       Балагаев В.В.

(должность)                                                   (фамилия, инициалы)

### составила настоящий акт в том, что в результате обследования по заявке коменданта от 03.01.2017 объектов

### учебный корпус №№ 4, 8, 8а по ул. Дзержинского, 28, пл. Тызенгауза, 1, 1а, соответственно, была установлена необходимость в проведении текущего ремонта системы электроосвещения.

### Комиссия считает, что в целях устранения неисправности необходимо провести текущий ремонт в соответствии с нижеприведенным перечнем работ:

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Коли-чест-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебный корпус №4 |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля ВВГ3*1,5 в кабель-канале | м | 12 |  |
| 2 | Прокладка кабель-канала 25х16 | м | 13 |  |
| 3 | Установка выключателя герметичного наружного одноклавишного | шт. | 2 |  |
| 4 | Заменить светильники НСП 1х60 на ДПО 5 W | шт. | 2 |  |
| 5 | Заменить светильники ЛПО2х36 на ДПО 10 | шт. | 2 |  |
| 6 | Заменить лампы накаливания на светодиодные | шт. | 24 |  |
|  | Учебный корпус №8 |  |  |  |
| 1 | Заменить светильники НСП 1х60 на ДПО 5 W | шт. | 5 |  |
| 2 | Заменить светильники ЛПО2х36 на ДПО 20 | шт. | 4 |  |
| 3 | Заменить лампы накаливания на светодиодные | шт. | 3 |  |
| 4 | Заменить светильники ЛПО2х18 на ДПО 10 | шт. | 7 |  |
| 5 | Заменить светильники ЛПБ31-11 на ДПО 7 W | шт. | 3 |  |
| 6 | Заменить светильники ЛПО1х18 на ДПО 10 W | шт. | 2 |  |
|  | Учебный корпус №8а |  |  |  |
| 1 | Заменить светильники НСП 1х60 на ДПО 5 W | шт. | 2 |  |
| 2 | Заменить светильники ЛПО2х36 на ДПО 40 | шт. | 9 |  |
| 3 | Заменить лампы накаливания на светодиодные | шт. | 1 |  |
| 4 | Заменить светильники ЛПО2х18 на ДПО 10 | шт. | 7 |  |
| 5 | Заменить светильники ЛПБ31-11 на ДПО 7 W | шт. | 1 |  |

Председатель комиссии:      нач. АХУ                                             __________         Р.И. Касян

(должность)                                                  (подпись)            (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        и.о. главного энергетика                              ______                Е.А. Чигирь

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

начальник ОЭЗиС                                      __________         В.В. Балагаев

(должность)                                                 (подпись)             (И.О.Фамилия)

Составил: и.о. главного энергетика ______________Е.А. Чигирь

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

“_18“ 01  2017 г