Ф-32-001

Форма С-1

«ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ Н.И. Войтко

(подпись) (И.О.Фамилия)

"__  " ________2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2016 № 553, в составе:

председатель комиссии:      начальник АХУ	Касян Р.И.

(должность)	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

и.о. главного энергетика                                    Чигирь Е.А.

(должность)                                                      (фамилия, инициалы)

начальник ОЭЗиС                                       Балагаев В.В.

(должность)                                                   (фамилия, инициалы)

### составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

### дом культуры «Юность» по ул. Врублевского, 33 была установлена необходимость в замене части светильников с лампами люминесцентными и ЭмПРА в гардеробе на светодиодные в связи с истечением срока эксплуатации, отсутствием светоотражателей, выходом из строя дросселей, стартеров и для выполнения доведенного показателя по энергосбережению.

### Комиссия считает, что в целях устранения неисправности необходимо провести текущий ремонт в соответствии с нижеприведенным перечнем работ:

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Коли-чест-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена светильников ЛПО2х36 на ДПО 20 | шт. | 9 |  |

Председатель комиссии:      нач. АХУ                                             __________         Р.И. Касян

(должность)                                                  (подпись)            (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        и.о. главного энергетика                              ______                Е.А. Чигирь

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

начальник ОЭЗиС                                      __________         В.В. Балагаев

(должность)                                                 (подпись)             (И.О.Фамилия)

Составил: и.о. главного энергетика ______________Е.А. Чигирь

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

“_13“ 02  2017 г