Ф 32-001

Форма С-1

УО «ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор________      Н.И. Войтко

(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

"__" ___________ 2017г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 553 от 13.05.2016 г.Гродно в составе:

председателя комиссии  начальника административно-

хозяйственного управления          Р.И. Касян

(должность)                 (фамилия, инициалы)

членов комиссии:        Начальник ОЭЗиС                В.В. Балагаев

(должность)	            (фамилия, инициалы)

И.о. главного энергетика        Е.А. Чигирь

(должность)	            (фамилия, инициалы)

Инженер_ОЭЗиС               М.Е. Колосовская

(должность)               (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

__общежития №2, ул. Доватора,27______________________________________

(наименование объекта)

установлено, что _в результате обследования теплового узла и системы отопления по подготовке к работе в зимний период 2017/2018г. была установлена необходимость выполнения следующих ремонтных работ.__________________________ __________________________________________________________________________  _

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии  нач.административно-

хоз. управления                        Р.И. Касян

(должность)           (подпись)         (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:       Начальник ОЭЗиС  _____________        В.В. Балагаев

(должность)           (подпись)       (И.О.фамилия)

И.о.главного энергетика  _____________  Е.А. Чигирь

(должность)           (подпись)       (И.О.фамилия)

Инженер ОЭЗиС __     _____________     М.Е.Колосовская

(должность)           (подпись)       (И.О.фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние сантехработы |  |  |  |
| 1. | Гидропневмопромывка трубопровода системы отопления диаметром до 50мм | 100м | 26,97 |  |
| 2. | Химическая очистка и испытание на плотность теплообменников давлением до 1,4 Мпа | агрегат | 1 |  |
| 3. | Смена кранов шаровых диаметром 15мм | шт. | 18 |  |
| 4. | Установка креплений под трубопровод диаметром 40мм | шт. | 3 |  |
| 5. | Смена уголка на трубопровод диаметром 15мм | шт. | 1 |  |
| 6. | Смена сгона к радиатору отопления диаметром 20 мм | шт. | 1 |  |
| 7. | Смена изоляции трубопровода диаметром 80мм | м | 24 |  |
| 8. | Смена изоляции трубопровода диаметром 50мм | м | 15 |  |
| 9. | Смена изоляции трубопровода диаметром 32мм | м | 3 |  |
|  | Гидроиспытание системы отопления |  |  |  |
| 10. | Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления диаметром до 50мм | 100м | 26,97 |  |

Составил инженер ОЭЗиС             ________________М.Е. Колосовская                    (должность, подпись, И.О.Фамилия)

"__" ________ 2017г