Форма С-1

Код по ОКУД     0501030

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)        (подпись)       (инициалы, фамилия)       "__" ___________ 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  05.04.2017г.    № 397  в составе:

председатель комиссии:     начальник АХУ                   	  Р.И.Касян

(должность)                                	   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                главный инженер-нач.ООРиС  	  В.И.Качанов

(должность)                            	  (инициалы, фамилия)

начальник  ОЭЗиС	     	   В.В.Балагаев

(должность)                                  	 (инициалы, фамилия)

вед.инженер ОЭЗиС               	  Е.Р.Буйницкая

(должность)                           	  (инициалы, фамилия)

учебный корпус №2 по пер.Доватора,3/1 в г.Гродно

(наименование объекта)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  санузлов  2,3 этажей учебного корпуса №2 по пер. Доватора,3/1 (факультет биологии и экологии)  выявлено, что сети водоснабжения, канализации и сантехническое оборудование  физически и морально устарели и нуждаются в текущем ремонте.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии:

Начальник АХУ		              		 Р.И.Касян

Члены  комиссии:

Главный инженер-нач.ООРиС  	 		 В.И.Качанов

Начальник  ОЭЗиС	     			             В.В.Балагаев

Вед.нженер ОЭЗиС		         	                           Е.Р.Буйницкая

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Ед.изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 46 |  |
| 2. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 25 |  |
| 3. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 30 |  |
| 4. | Демонтаж умывальников | прибор | 8 |  |
| 5. | Снятие смесителей без душевой сетки | шт. | 8 |  |
| 6. | Смена чаш «генуя» (чаш чугунных напольных эмалированных) | прибор | 8 |  |
| 7. | Демонтаж унитазов | прибор | 2 |  |
| 8. | Демонтаж сифонов | прибор | 2 |  |
| 9. | Демонтаж трапов | прибор | 2 |  |
| 10. | Смена смывных бачков пластмассовых среднерасположенных | копмл. | 8 |  |
| 11. | Установка умывальников с кронштейнами, сифоном, с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 8 |  |
| 12. | Установка смесителей для умывальников с поворотным корпусом, одной рукояткой с аэратором | шт. | 8 |  |
| 13. | Установка компакт унитаза | компл. | 2 |  |
| 14. | Установка пьедесталов для умывальника | шт. | 8 |  |
| 15. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм | врезка | 2 |  |
| 16. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | врезка | 2 |  |
| 17. | Установка трапов диаметром 50 мм | компл. | 2 |  |
| 18. | Установка водоразборных кранов для холодной и горячей воды (для уборщиц) | шт. | 2 |  |
| 19. | Прокладка труб из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения диаметром 20 мм | м | 65 |  |
| 20. | Прокладка труб из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения диаметром 25 мм | м | 6 |  |
| 21. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | м | 30 |  |
| 22. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 30 |  |
| 23. | Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диаметром 20 мм | м | 65 |  |
| 24. | Устройство гидроизоляции (трапы) | м2 | 0,2 |  |
| 25. | Заделка отверстий (трапы) | м3 | 0,05 |  |

Примечание: материалы не вошедшие в расценки  устанавливает претендент в своем ценовом предложении.

Составил: ведущий инженер ОЭЗиС_____________Е.Р.Буйницкая