УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ЭЗиС                                             В.В. Балагаев             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС            ________             О.П. Трасько

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: Текущий ремонт жилых комнат №№ 10, 22, 44, 69, 72, 74, 84, 95, 96, 116, 121, 127, 131, 133, 136, 138, 147, 164, 171, 173, 174, 176 в общежитии № 3 по БЛК, 3 в г. Гродно

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести ремонт жилых комнат   в связи с тем, что помещения жилых комнат  находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению функциональных и эстетических качеств помещений жилых комнат Комиссия решила, что существующие заполнения дверных проемов необходимо заменить

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                     _____________         В.В. Балагаев       _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС  ________    ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                                   (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены |  |  |  |  |
| 1 | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею двухслойных толщиной 200 мм в каркасных зданиях | 100м2 | 0,127 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,8 |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100м2 | 0,2 |  |
| 4 | Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,2 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимер-цементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 | 2,5 |  |
| 6 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2 | 7,71 |  |
| 7 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 7,6 |  |
| 8 | Простая окраска откосов акриловыми составами | 100м2 | 0,11 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 9 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей потолков от известковых красок | 100м2 | 4,1 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,4 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100м | 3,1 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 | 0,5 |  |
| 13 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2 | 4,1 |  |
| 14 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 4,1 |  |
| Вытяжные решётки |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж решеток площадью в свету до 0,1 м2 (К-0,3) | Решетка | 22 |  |
| 16 | Установка решеток площадью в свету до 0,1 м2 с выверкой и закреплением | Решетка | 22 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 17 | Погрузка вручную отходов | Т | 4 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)