УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ЭЗиС                                             В.В. Балагаев             _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС            ________             О.П. Трасько

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт благоустройства территории учебного корпуса №4 по ул. Дзержинского, 28 в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести ремонтно-строительные работы дорожного покрытия и отмостки, в связи с тем, что дорожное покрытие и отмостка разрушены, имеются множество выбоин и ям,  и находятся в неудовлетворительном состоянии                                                                                                                        .

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                          (подпись)      (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                     _____________         В.В. Балагаев       _                         			            (должность)                            (подпись)         (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС  ________    ______________         О.П. Трасько         _                         			            (должность)                                   (подпись)            (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100м3 | 0,1 |  |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100м | 0,26 |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | 100м3 | 0,09 |  |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 | 1000м3 | 0,08 |  |
| 5 | Уплотнение грунта земляного полотна до Купл=0,98 | 100м2 | 4,0 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песка | 100м3 | 0,8 |  |
| 7 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщиной 12см | 1000м2 | 0,4 |  |
| 8 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса в7,5 | 100м3 | 0,05 | под въезд в гараж и вход в мастерскую |
| 9 | Устройство гидроизоляции под отмостку в один слой из наплавляемых рулонных материалов | 100м2 | 0,45 |  |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100м | 0,65 | Бетонный борт БРТ 100.20.8 серый |
| 11 | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную | 100м2 | 3,87 | 387м2 - плиты тротуарные П20.10.8, мелкоразмерные, серые, из бетона м300 |
| 12 | Устройство отмостки из натурального колотого камня | 100м2 | 0,13 | Брусчатка из натурального колотого камня серого цвета (приложение 1) |
| 13 | Погрузка вручную отходов | Т | 26,5 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)