Форма С-1

Код по ОКУД     0501030

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)        (подпись)       (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  05.04.2017г.    № 397  в составе:

председатель комиссии:     начальник АХУ                   	                        Р.И.Касян

(должность)                                	           (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:          главный инженер-нач-к ООРиС  	           В.И.Качанов

(должность)                            	           (инициалы, фамилия)

начальник  ОЭЗиС	     	                                   В.В.Балагаев

(должность)                                	           (инициалы, фамилия)

главный  инженер-энергетик                               А.Ю. Винтер

(должность)                           	           (инициалы, фамилия)

инженер ОЭЗиС               	                       С.Ю. Васильев

(должность)                           	          (инициалы, фамилия)

инженер ОЭЗиС                                                  Г.Г. Гец

(должность)                                               (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов университета: общежитие №2 по ул Доватора, 27; учебный корпус №4 по ул. Дзержинского, 28; учебный корпус №8, пл. Тызенгауза, 1; учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза, 1а; лабораторный корпус, ул. Социалистическая, 12; учебный корпус №1 военного факультета, Фолюш 15/219; учебный корпус №2 военного факультета, Фолюш 15/218; спальный корпус базы отдыха «Погораны»; оздоровительный корпус базы отдыха «Погораны»; общежитие №1,  ул. Социалистическая, 66; учебный корпус №1, ул. Ожешко, 22; учебный корпус №10, ул. Октябрьская, 5; административный корпус, пер. Телеграфный, 15а; административное здание, ул. Телеграфная, 5, установлено, что срок действия огнезащитного состава деревянных конструкций кровель истек и обработке подлежат объекты общей площадью 11300 м2 (одиннадцать тысяч триста метров квадратных).

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ  РАБОТ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Единица измерения | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | М2. | 11300 |  |

Председатель комиссии:

Начальник АХУ		              		               Р.И.Касян

(должность)	                                                                                 ( инициалы, фамилия)

Члены  комиссии:

Главный инженер-нач.ООРиС  	 		               В.И.Качанов

(должность)                            				          (инициалы, фамилия)

Начальник  ОЭЗиС	     			                          В.В.Балагаев

(должность)                                				          (инициалы, фамилия)

Главный  энергетик                                                              А.Ю. Винтер

(должность)                           	                                                    (инициалы, фамилия)

Инженер ОЭЗиС		         	                                          С.Ю. Васильев

(должность)			   	                                     (инициалы, фамилия)

Инженер ОЭЗиС                                                                   Г,Г. Гец

(должность)                                                                                    ( инициалы, фамилия)

«___» ____________ 2019 г.