Приложение №___ к Договору №_____

на огнезащитную  обработку

деревянных конструкций

от___________ 2019г.

Перечень на выполнение работ по объекту: «Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель зданий учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Вид выполняемых работ | Площадь обрабатываемой поверхности (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общежитие №2, ул. Доватора, 27 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 1975 |
| 2 | Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза, 1 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 660 |
| 3 | Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза, 1а | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 660 |
| 4 | Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 650 |
| 5 | Лабораторный корпус, ул. Социалистическая, 12 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 260 |
| 6 | Учебный корпус №1 военного факультета, ул. Фолюш 15/219 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 1100 |
| 7 | Учебный корпус №2, ул. Фолюш 15/218 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 1100 |
| 8 | Спальный корпус базы отдыха «Погораны» | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 200 |
| 9 | Оздоровительный корпус базы «Погораны» | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 145 |
| 10 | Административный корпус, ул. Телеграфная, 5 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 120 |
| 11 | Общежитие №1, ул. Социалистическая, 66 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 1090 |
| 12 | Учебный корпус №1, ул. Ожешко, 22 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 1130 |
| 13 | Учебный корпус №2, пер. Доватора, 3/1 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 720 |
| 14 | Учебный корпус №10, ул. Октябрьская, 5 | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 1040 |
| 15 | Административный корпус, пер. Телеграфный, 15а | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 450 |
|  | ИТОГО | Обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций кровли | 11300 |

ОТ ИСПОНИТЕЛЯ                                                      ОТ ЗАКАЗЧИКА

Проректор

_____________/______/                                              ___________/Н.И. Войтко/

Инженер отдела ЭЗиС                                                                  С.Ю. Васильев