Приложение № 1

к договору №________ от «____» ______20__ г.

Перечень приборов учета и регулирования тепловой энергии

обслуживаемых в отопительный период

| № п/п | Тип прибора | Количество, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РТМ-03, РТМ-03А | 2 | Учебный корпус № 1 ул. Ожешко, 22 |
| 2 | РТМ-02 двухконтурный, РТМ-02 | 2 | Учебный корпус № 2 пер. Доватора, 3/1 |
| 3 | РТМ-02 | 1 | Учебный корпус № 3 БЛК, 5 |
| 4 | РТМ-02 | 1 | Учебный корпус № 4 ул. Дзержинского, 28 |
| 5 | РТМ-02 | 1 | Учебный корпус № 5 ул. Ленина, 32 |
| 6 | РТМ-02 двухконтурный, РТМ-02 | 2 | Учебный корпус № 6 ул. Захарова, 32 |
| 7 | РТМ-02, РТМ-03 | 2 | Учебный корпус № 7 ул. Гаспадарчая,23 |
| 8 | РТМ-02 | 1 | Учебный корпус № 8 ул. Тызенгауза, 1 |
| 9 | РТМ-02 | 1 | Учебный корпус № 8а ул. Тызенгауза, 1а |
| 10 | РТМ-03 двухконтурный | 1 | Учебный корпус № 10 ул. Октябрьская, 5 |
| 11 | РТМ-02 | 1 | Лабораторный корпус, ул. Социалистическая, 12 |
| 12 | РТМ-02 двухконтурный | 1 | Спорткомплекс, ул. Захарова,32/2 |
| 13 | РТМ-02, РТМ-02 | 2 | Общежитие № 1 ул. Социалистическая, 66 |
| 14 | РТМ-02 двухконтурный | 1 | Общежитие № 2 ул. Доватора, 27 |
| 15 | РТ-2000 двухконтурный | 1 | Общежитие № 3 БЛК, 3 |
| 16 | РТ-2000 двухконтурный | 1 | Общежитие № 4 ул. Пролетарская, 16 |
| 17 | РТ-2000 двухконтурный | 1 | Общежитие № 5 ул. Лиможа, 27 |
| 18 | ВТР-03И двухконтурный | 1 | Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 |
| 19 | ВТР | 1 | Административный корпус, пер. Телеграфный,15а |
| 20 | РТМ-03 двухконтурный | 1 | Производственно-лабораторный, ул. Курчатова, 1а |
| 21 | Контроллер HSCON 1/0 | 1 | Военный факультет, Фолюш, 15\219 |
| 22 | Данфосс | 1 | Военный факультет, Фолюш, 15\218 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________                                  ЗАКАЗЧИК ________________________

м.п.                                                                   м.п.

| № п/п | Тип прибора | Количество, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭМ-05М2, (отопление и ГВС) | 1 | Учебный корпус № 1 ул. Ожешко, 22 |
| 2 | ТЭМ-05М2-ТУ №1(отопление и ГВС), ТЭМ-05М-ТУ №1(отопление) | 2 | Учебный корпус № 2 пер. Доватора, 3/1, (ТУ-2шт.) |
| 3 | ТЭМ-05М (отопление) | 1 | Учебный корпус № 3 БЛК, 5 |
| 4 | ТЭМ-05М (отопление) | 1 | Учебный корпус № 4 ул. Дзержинского, 28 |
| 5 | ТЭМ-05М (отопление) | 1 | Учебный корпус № 5 ул. Ленина, 32 |
| 6 | ТЭМ-05М2 (отопление и ГВС) | 1 | Учебный корпус № 6 ул. Захарова, 32 |
| 7 | ТЭМ-05М2 (отопление), ТЭМ-05М2 | 2 | Учебный корпус № 7 ул. Гаспадарчая,23 |
| 8 | ТЭМ-05М (отопление) | 1 | Учебный корпус № 8 ул. Тызенгауза, 1 |
| 9 | ТЭМ-05М (отопление) | 1 | Учебный корпус № 8а ул. Тызенгауза, 1а |
| 10 | ТС-05 «Струмень» (отопление и ГВС) | 1 | Учебный корпус № 10 ул. Октябрьская, 5 |
| 11 | ТЭМ-05М (отопление) | 1 | Лабораторный корпус, ул. Социалистическая, 12 |
| 12 | ТЭМ-104 (отопление и ГВС) | 1 | Спорткомплекс, ул. Захарова,32/2 |
| 13 | ТЭМ-104М-2 (отопление и ГВС) | 1 | Общежитие № 1 ул. Социалистическая, 66 |
| 14 | ТЭМ-05М2 (отопление и ГВС) | 1 | Общежитие № 2 ул. Доватора, 27 |
| 15 | ТЭМ-05М3 (отопление и ГВС) | 1 | Общежитие № 3 БЛК, 3 |
| 16 | ТЭМ-05М2 (отопление и ГВС) | 1 | Общежитие № 4 ул. Пролетарская, 16 |
| 17 | ТЭМ-05М2 (отопление и ГВС) | 1 | Общежитие № 5 ул. Лиможа, 27 |
| 18 | ТС-07 «Струмень» (отопление и ГВС) | 1 | Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 |
| 19 | ТЭМ-104М-4-2 (отопление) | 1 | Административный корпус, пер. Телеграфный,15а |
| 20 | ТЭМ-104 (отопление и ГВС) | 1 | Производственно-лабораторный, ул. Курчатова, 1а |
| 21 | ТЭМ-104 (отопление), ТЭМ-104(ГВС) | 2 | Военный факультет, Фолюш, 15\219 |
| 22 | ТЭМ-104 (отопление), ТЭМ-104(ГВС) | 2 | Военный факультет, Фолюш, 15\218 |

Исполнитель____________________                Заказчик __________________________

м.п.                                                                                      м.п.

Перечень приборов учета и регулирования тепловой энергии

обслуживаемых круглогодично

| № п/п | Тип прибора | Количество, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РТМ-03А | 1 | Учебный корпус № 1 ул. Ожешко, 22 |
| 2 | РТМ-02 контур ГВС | 1 | Учебный корпус № 2 пер. Доватора, 3/1 |
| 3 | РТМ-02 контур ГВС | 1 | Учебный корпус № 6 ул. Захарова, 32 |
| 4 | РТМ-02 контур ГВС | 1 | Спорткомплекс, ул. Захарова,32/2 |
| 5 | РТМ-03 ГВС | 1 | Учебный корпус № 7 ул. Гаспадарчая,23 |
| 6 | ВТР-03И контур ГВС | 1 | Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 |
| 7 | РТМ-02 ГВС | 1 | Общежитие № 1 ул. Социалистическая, 66 |
| 8 | РТМ-02 контур ГВС | 1 | Общежитие № 2 ул. Доватора, 27 |
| 9 | РТ-2010 двухконт. | 1 | Общежитие № 3 БЛК, 3 |
| 10 | РТ-2000 контур ГВС | 1 | Общежитие № 4 ул. Пролетарская, 16 |
| 11 | РТМ-03 ГВС | 1 | Учебный корпус № 10 ул. Октябрьская, 5 |
| 12 | РТ-2000 контур ГВС | 1 | Общежитие № 5 ул. Лиможа, 27,корп1 |
| 13 | РТМ-03 контур ГВС | 1 | Производственно-лабораторный, ул. Курчатова, 1а |

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________                                             ЗАКАЗЧИК ______________________

м.п.                                                                                                     м.п.

| № п/п | Тип прибора | Количество шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭМ-05М2 (ГВС) | 1 | Учебный корпус № 1 ул. Ожешко, 22 |
| 2 | ТЭМ-05М2-ТУ №1 (ГВС) | 1 | Учебный корпус № 2 пер. Доватора, 3/1, (ТУ-1шт.) |
| 3 | ТЭМ-05М2 (ГВС) | 1 | Учебный корпус № 6 ул. Захарова, 32 |
| 4 | ТЭМ-104 (ГВС) | 1 | Спорткомплекс, ул. Захарова,32/2 |
| 5 | ТЭМ-05М (ГВС) | 1 | Учебный корпус № 7 ул. Гаспадарчая,23 |
| 6 | ТС-07 «Струмень» (ГВС) | 1 | Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 |
| 7 | ТЭМ-104М-2 (ГВС) | 1 | Общежитие № 1 ул. Социалистическая, 66 |
| 8 | ТЭМ-05М2 (ГВС) | 1 | Общежитие № 2 ул. Доватора, 27 |
| 9 | ТЭМ-05М3 (ГВС) | 1 | Общежитие № 3 БЛК, 3 |
| 10 | ТЭМ-05М2 (ГВС) | 1 | Общежитие № 4 ул. Пролетарская, 16 |
| 11 | ТС-05 «Струмень» (ГВС) | 1 | Учебный корпус № 10 ул. Октябрьская, 5 |
| 12 | ТЭМ-05М2 (ГВС) | 1 | Общежитие № 5 ул. Лиможа, 27, корп №1 |
| 13 | ТЭМ-104 (ГВС) | 1 | Производственно-лабораторный, ул. Курчатова, 1а |
| 14 | ТЭМ-104 (ГВС), | 1 | Военный факультет, Фолюш, 15\219 |
| 15 | ТЭМ-104-2 (ГВС) | 1 | Военный факультет, Фолюш, 15\218 |

Исполнитель_______________________                        Заказчик ____________________________

м.п.                                                                                      м.п.

Приложение № 2

к договору № ___ от «___» ________ 20__г.

Годовой график комплекса работ по техническому обслуживанию

систем учета и регулирования тепловой энергии, проводимых ежемесячно в отопительный период на

УО «Гродненский Государственный университет им. Я. Купалы»

| Месяц | Год | Работы выполняемые на объектах перечисленных в приложении №1 договора № | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| февраль | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| март | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| октябрь | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| ноябрь | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| декабрь | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |

Годовой график комплекса работ по техническому обслуживанию

систем учета и регулирования тепловой энергии проводимых ежемесячно в меж отопительный период на УО «Гродненский Государственный университет им. Я. Купалы»

| Месяц | Год | Работы выполняемые на объектах перечисленных в приложении № 1 договора № | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| апрель | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| май | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| июнь | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| июль | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| август | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |
| сентябрь | 2020 | комплекс работ по техническому обслуживанию |  |

Исполнитель____________________                Заказчик __________________________

м.п.                                                                                      м.п.

Годовой график комплекса работ по техническому обслуживанию

систем учета и регулирования тепловой энергии проводимых ежемесячно в отопительный период на

УО «Гродненский Государственный университет им. Я. Купалы»

| Месяц | Год | Работы выполняемые на объектах перечисленных в приложении № 1 договора № | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Учебный корпус №4 3.Учебный корпус №5 4.Учебный корпус №8 5.Учебный корпус №8а 6.Учебный корпус №10 7.Лабораторный корпус 8.Административный корпус |  |
| январь | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №3 3.Учебный корпус №7 4.Учебный корпус №9 5. Общежитие №2 6. Общежитие №3 |  |
| январь | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №1 4.Общежитие №4 5.Общежитие №5 6.Производственно-лабораторный корпус |  |
| февраль | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Учебный корпус №4 3.Учебный корпус №5 4.Учебный корпус №8 5.Учебный корпус №8а 6.Учебный корпус №10 7.Лабораторный корпус 8.Административный корпус |  |
| февраль | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №3 3.Учебный корпус №7 4.Учебный корпус №9 5. Общежитие №2 6. Общежитие №3 |  |
| февраль | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №1 4.Общежитие №4 5.Общежитие №5 6.Производственно-лабораторный корпус |  |
| март | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Учебный корпус №4 3.Учебный корпус №5 4.Учебный корпус №8 5.Учебный корпус №8а 6.Учебный корпус №10 7.Лабораторный корпус 8.Административный корпус |  |
| март | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №3 3.Учебный корпус №7 4.Учебный корпус №9 5. Общежитие №2 6. Общежитие №3 |  |
| март | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №1 4.Общежитие №4 5.Общежитие №5 6.Производственно-лабораторный корпус |  |
| октябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Учебный корпус №4 3.Учебный корпус №5 4.Учебный корпус №8 5.Учебный корпус №8а 6.Учебный корпус №10 7.Лабораторный корпус 8.Административный корпус |  |
| октябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №3 3.Учебный корпус №7 4.Учебный корпус №9 5. Общежитие №2 6. Общежитие №3 |  |
| октябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №1 4.Общежитие №4 5.Общежитие №5 6.Производственно-лабораторный корпус |  |
| ноябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Учебный корпус №4 3.Учебный корпус №5 4.Учебный корпус №8 5.Учебный корпус №8а 6.Учебный корпус №10 7.Лабораторный корпус 8.Административный корпус |  |
| ноябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №3 3.Учебный корпус №7 4.Учебный корпус №9 5. Общежитие №2 6. Общежитие №3 |  |
| ноябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №1 4.Общежитие №4 5.Общежитие №5 6.Производственно-лабораторный корпус |  |
| декабрь | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Учебный корпус №4 3.Учебный корпус №5 4.Учебный корпус №8 5.Учебный корпус №8а 6.Учебный корпус №10 7.Лабораторный корпус 8.Административный корпус |  |
| декабрь | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №3 3.Учебный корпус №7 4.Учебный корпус №9 5. Общежитие №2 6. Общежитие №3 |  |
| декабрь | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №1 4.Общежитие №4 5.Общежитие №5 6.Производственно-лабораторный корпус |  |

Техническое обслуживание производится в присутствии представителя Заказчика

Исполнитель____________________                Заказчик __________________________

м.п.                                                                                      м.п.

Годовой график комплекса работ по техническому обслуживанию

систем учета и регулирования тепловой энергии проводимых ежемесячно в меж отопительный период на

УО «Гродненском Государственном университете им. Я. Купалы»

| Месяц | Год | Работы выполняемые на объектах перечисленных в приложении № 1 договора № | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| апрель | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Общежитие №1 3.Учебный корпус №10 4.Общежитие №5 5.Производственно-лабораторный корпус |  |
| апрель | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №4 4.Военный факультет 5.Административный корпус |  |
| апрель | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №7 3.Учебный корпус №9 4.Общежитие №2 5.Общежитие №3 |  |
| май | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Общежитие №1 3.Учебный корпус №10 4.Общежитие №5 5.Производственно-лабораторный корпус |  |
| май | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №4 4.Военный факультет 5.Административный корпус |  |
| май | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №7 3.Учебный корпус №9 4.Общежитие №2 5.Общежитие №3 |  |
| июнь | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Общежитие №1 3.Учебный корпус №10 4.Общежитие №5 5.Производственно-лабораторный корпус |  |
| июнь | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №4 4.Военный факультет 5.Административный корпус |  |
| июнь | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №7 3.Учебный корпус №9 4.Общежитие №2 5.Общежитие №3 |  |
| июль | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Общежитие №1 3.Учебный корпус №10 4.Общежитие №5 5.Производственно-лабораторный корпус |  |
| июль | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №4 4.Военный факультет 5.Административный корпус |  |
| июль | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №7 3.Учебный корпус №9 4.Общежитие №2 5.Общежитие №3 |  |
| август | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Общежитие №1 3.Учебный корпус №10 4.Общежитие №5 5.Производственно-лабораторный корпус |  |
| август | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №4 4.Военный факультет 5.Административный корпус |  |
| август | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №7 3.Учебный корпус №9 4.Общежитие №2 5.Общежитие №3 |  |
| сентябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №1 2.Общежитие №1 3.Учебный корпус №10 4.Общежитие №5 5.Производственно-лабораторный корпус |  |
| сентябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №6 2.Спорткомплекс 3.Общежитие №4 4.Военный факультет 5.Административный корпус |  |
| сентябрь | 2020 | 1.Учебный корпус №2 2.Учебный корпус №7 3.Учебный корпус №9 4.Общежитие №2 5.Общежитие №3 |  |

Техническое обслуживание производится в присутствии представителя Заказчика

Исполнитель____________________                Заказчик __________________________

м.п.                                                                                      м.п.