Приложение № 2

к Документации для переговоров

Перечень

смонтированного оборудования систем

видеонаблюдения, аудио домофонов и АСКУД на объектах

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |
| Учебный корпус № 1 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22. |  |  |  |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт. | 21 |
| 2 | МОНИТОР | шт. | 2 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт. | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт. | 2 |
| Учебный корпус №2 по пер. Доватора, 3/1 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -0162 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UMG1-18/16P | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 4 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 5 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 3 по адресу: г. Гродно, БЛК, 5 |  |  |  |
| 1. | шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9u (600x650) дверь стекло | шт. | 1 |
| 2. | bw nag-1p однопортовая грозозащиты | шт. | 4 |
| 3. | tsi-вмь221а (3,6) видеокамера купольная компактн | шт. | 3 |
| 4. | tsi-ple2vp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 2 |
| 5. | tsi-ple2fp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрич | шт. | 2 |
| 6. | tsi-ple2fp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт. | 1 |
| 7. | tsr-nv2442 light сетевой 24 канальный регистратор | шт. | 1 |
| 8. | коммутатор d-link des-1018р | шт. | 1 |
| 9. | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт. | 4 |
| 10. | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт. | 1 |
| 11. | ИБП т.м. «SWEN» uninterrupti beb power sistem | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 4 по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 28 |  |  |  |
| 1 | КОННЕКТОР RJ 45 | шт. | 8 |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (4,0) IP | шт. | 2 |
| 3 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт. | 2 |
| 4 | РЕГИСТРАТОР TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ | шт. | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р/С1А 8 портов | шт. | 1 |
| 6 | ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB SEAGATE | шт. | 1 |
| 7 | МОНИТОР 18,5" | шт. | 1 |
| 8 | ИБП "SWEN" POWERЕХ 650 VA | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 5 по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 32 |  |  |  |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт. | 4 |
| 2 | МОНИТОР | шт. | 1 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт. | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 6 по адресу г. Гродно, ул. Захарова, 32 |  |  |  |
| 1 | IP Видеорегистратор FE-4832N | шт. | 1 |
| 2 | АКБ 12В 7а/ч | шт. | 1 |
| 3 | ББП 30Ts Tantos | шт. | 2 |
| 4 | Блок защиты эл. сети Альбатрос 12/70 | шт. | 12 |
| 5 | Видеокамера Tsi-DVm221F (3,6 мм) | шт. | 5 |
| 6 | Видеокамера Tsi-Ple2FP (3,6 мм) | шт. | 10 |
| 7 | Грозозащита Ethernet i-Pro Gigabit | шт. | 10 |
| 8 | Жесткий диск HDD WD Purpul 24/7 | шт. | 6 |
| 9 | Монитор 22" | шт. | 1 |
| 10 | ИБП TripLite 1500VA | шт. | 1 |
| 11 | Коммутатор D-link DES-1018MP 16 портов | шт. | 1 |
| 12 | Коммутатор D-link DES-1018MP 5 портов | шт. | 2 |
| 13 | Коннектор RJ-45 | шт. | 30 |
| 14 | Видеорегистратор DHI-NVR2108-8P-S2 | шт. | 1 |
| 15 | Видеокамера DH-IPC-HDBW1230EP-S2 | шт. | 5 |
| 16 | Монитор 203v5lsb26/10 | шт. | 1 |
| 17 | Коннектор RJ-45 | шт. | 10 |
| 18 | Источник бесперебойного питания BETH 1/5K | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 7 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23 |  |  |  |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт. | 2 |
| 2 | МОНИТОР | шт. | 1 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт. | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| Учебный корпус №8 по адресу г. Гродно, пл. Тызенгауза, 1 |  |  |  |
| 1 | TSI-DVM212F (3,6) IP ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт. | 1 |
| 2 | TSI-DVM221F (3.6)- ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТН | шт. | 1 |
| 3 | TSI-PLE2VP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт. | 1 |
| 4 | TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАПИСИ, ОТОБРАЖЕНИЯ И РАБОТЫ С АРХИВОМ | шт. | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1008P | шт. | 1 |
| 6 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт. | 1 |
| 7 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт. | 1 |
| 8 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+650 | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 8а по адресу г. Гродно, пл. Тызенгауза 1а |  |  |  |
| 1 | BW NAG-1P ОДНОПОРТОВАЯ ГРОЗОЗАЩИТА | шт. | 1 |
| 2 | TSI-DVM221F (3,6) ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ | шт. | 3 |
| 3 | TSI-PLE2VP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт. | 1 |
| 4 | TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР TSN-4P5 5 ПОРТОВЫЙ ETHERNET | шт. | 1 |
| 6 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт. | 1 |
| 7 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт. | 1 |
| 8 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+650 | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 9 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 33 |  |  |  |
| 1. | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ 9U (600X650) | шт. | 1 |
| 2. | УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ | шт. | 6 |
| 3. | Видеокамера TSI-PLE2VP (2,8-12) | шт. | 2 |
| 4. | Видеокамера DVM221F (3,6) | шт. | 4 |
| 5. | Видеокамера TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт. | 4 |
| 7. | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TSR-NV2442 LIGHT | шт. | 1 |
| 8. | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р/А1А НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ | шт. | 1 |
| 9 | КОММУТАТОР TP-LINK TL-SF105D | шт. | 1 |
| 10 | БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ АЛЬБАТРОС 12/70 | шт. | 2 |
| 11 | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD WD40PURX | шт. | 4 |
| 12 | МОНИТОР 21,5 PHILIPS 223VSB2/10 | шт. | 1 |
| 13 | ИБП МUSTEK POWER MUST 1590 LCD IEC | шт. | 1 |
| 14 | ББП-30 ИСП ПОД АКБ 7АЧ | шт. | 1 |
| 15 | ЯЩИК КОРП ЕТР/ЩРНМ-1 (400*310*220) | шт. | 1 |
| 16 | УПН-01 | шт. | 1 |
| Учебный корпус № 10 по адресу: г. Гродно, ул. Октябрьская, 5 |  |  |  |
| 1 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ 9U (600*650) ДВЕРЬ СТЕКЛО | шт. | 1 |
| 2 | BW NAG-1P ОДНОПОРТОВАЯ ГРОЗОЗАЩИТА | шт. | 1 |
| 3 | TSI-DVM221F (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ | шт. | 3 |
| 4 | TSI-PLE2FP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ | шт. | 5 |
| 5 | TSR-NV2442 LIGHT СЕТЕВОЙ 24 КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| 6 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р | шт. | 1 |
| 7 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт. | 1 |
| 8 | МОНИТОР 21.5" PHILIPS 223VSB2/10 | шт. | 1 |
| 9 | ИБП Т.М. "SWEN" UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+1000 | шт. | 1 |
| 10 | ББП-30TS TANTOS ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ | шт. | 1 |
| 11 | АЛЬБАТРОС 12/70 БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ | шт. | 2 |
| Военный факультет корпус № 1 по адресу: г. Гродно, Фолюш, 15/219 |  |  |  |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт. | 12 |
| 2 | МОНИТОР | шт. | 2 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт. | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| Военный факультет корпус № 2 по адресу: г. Гродно, Фолюш, 15/218 |  |  |  |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт. | 9 |
| 2 | МОНИТОР | шт. | 1 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт. | 2 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| Производственно-лабораторный корпус по адресу г. Гродно, ул. Курчатова 1а |  |  |  |
| 1 | BW NAG-1P ОДНОПОРТОВАЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ | шт. | 2 |
| 2 | TSI-DVM221F (3,6) ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ | шт. | 1 |
| 3 | TSI-DVM221F (3,6) ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ | шт. | 3 |
| 4 | TSI-PLE2FP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧ | шт. | 3 |
| 5 | TSR-NV0821 LIGHT СЕТЕВОЙ 8 КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР | шт. | 1 |
| 6 | TSN-8P9N9 ПОРТОВЫЙ ETHERNET КОММУТАТОР | шт. | 1 |
| 7 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт. | 2 |
| 8 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт. | 1 |
| 9 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+1000 | шт. | 1 |
| Лабораторный корпус по адресу г. Гродно, ул. Социалистическая, 12 |  |  |  |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-РВ221F (3.6) МИНИАТЮРНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт. | 1 |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-DVM212F (3.6) IP КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт. | 1 |
| 3 | TSI-PLE2FP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт. | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ | шт. | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1005Р | шт. | 1 |
| 6 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт. | 1 |
| 7 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт. | 1 |
| 8 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+650 | шт. | 1 |
| 9 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАН TS TANTOS. АРТИКУЛ ББП-30 | шт. | 1 |
| Административный корпус по пер. Телеграфная, 15а |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -1082 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UM1-Е9/8Р miini | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 5 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие №1 по ул. Социалистическая, 66 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -1082 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UM1-Е9/8Р miini | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 1 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 6 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие №2 по ул. Доватора, 27 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -0162 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UMG1-18/16P | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 7 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие №3 по ул. БЛК 3 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR -0162 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UMG1-18/16P | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 6 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| Общежитие № 4 по адресу: г. Гродно, ул. Пролетарская, 16 |  |  |  |
| 1 | КОННЕКТОР RJ-45 | шт. | 16 |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (4,0) IP | шт. | 4 |
| 3 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт. | 4 |
| 4 | РЕГИСТРАТОР TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ | шт. | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р | шт. | 1 |
| 6 | ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB SEAGATE | шт. | 2 |
| 7 | МОНИТОР 18,5" | шт. | 1 |
| 8 | ИБП "SWEN" POWER PRO 1000 LCD | шт. | 1 |
| Общежитие №5 по ул. Лиможа 27/1 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор Optimus NVR 1082 | шт. | 1 |
| 2 | Жесткий диск 4 Тб Toshiba | шт. | 1 |
| 3 | Монитор Philips 223v5lsb2 | шт. | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания Powerex VI1500LED | шт. | 1 |
| 5 | Коммутатор Optimus UM1-E9/8P mini | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя камера Optimus IP-E022.1(3.6)P_V2035 | шт. | 2 |
| 7 | Наружная видеокамера Optimus IP-E012.1(3.6)P_V2035 | шт. | 4 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный 15U (600*650) | шт. | 1 |
| СИСТЕМА АУДИОДОМОФОН |  |  |  |
| Общежитие №1 по ул. Социалистическая, 66 |  |  |  |
| 1 | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ЦИФРАЛ КОДСП-4 С ПОДСВ." | шт. | 1 |
| 2 | ЗАМОК ЭЛЕК. КНОПКА АТ-Н805 | шт. | 1 |
| 3 | БЛОК ВЫЗОВА "ЦИФРАЛ CCD-40/P" | шт. | 1 |
| 4 | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ML ЦИФРАЛ-350 | шт. | 1 |
| 5 | КОНТРОЛЛЕР Z-5R | шт. | 1 |
| 6 | БЛОК ПИТАНИЯ БП-1-ЦИФРАЛ | шт. | 1 |
| 7 | ТРУБКА АБОНЕНТСКАЯ "ЦИФРАЛ КМ-2НО" | шт. | 35 |
| 8 | ДВЕРЬ МЕТАЛ. ДНСЧ 20-14 2 ПР СТБ 2433 | шт. | 1 |
| 9 | КНОПКА АТ-Н805А | шт. | 1 |
| Общежитие № 5 по адресу: г. Гродно, ул. Лиможа, 27/1 |  |  |  |
| 1 | Аудиодомофон (ПИРС-1) | шт. | 1 |
| 2 | Домофонные трубки | шт. | 71 |
| СИСТЕМА АСКУД |  |  |  |
| Учебный корпус № 1 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22 |  |  |  |
| 1 | Шлагбаум | шт. | 1 |
| 2 | Устройство световое (фотоэлемент) | шт. | 1 |
| 3 | Контроллер | шт. | 1 |
| 4 | Устройство доступа | шт. | 2 |
| Учебный корпус № 6 по адресу г. Гродно, ул. Захарова, 32 |  |  |  |
| 1 | Привод электромеханический ASL500 (Въездные ворота) | шт. | 1 |