УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ __________ 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

# по выбору организации на поставку светильников и энергосберегающих светодиодных ламп в соответствии с программой энергосбережения

# (без предварительного квалификационного отбора участников и процедуры снижения цены заказа).

# 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

| Наименование товара (работ, услуг) с указанием технических характеристик и др. | Кол-во закупаемого товара, шт. | Код товара по ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 - светильники разные |
| Светильник без ПРА для светодиодных ламп, (для замены ЛПО 4х18 ) 1. Степень защиты - IP 20 - 40; 2. Класс защиты – 1; 3. Патрон G13 4. Диапазон рабочих температур, не хуже,– (+5 - +35) °С; 5. Срок службы светильника, лет, не менее, -10; 6. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 7. Напряжение питания, В – 220. | 6 | 27.40.25.690 Светильники офисные для освещения рабочих мест с прочими лампами. |
| Светильник без ПРА для светодиодных ламп, (для замены ЛПО 2х36) 1. Степень защиты - IP 20 - 40; 2. Класс защиты – 1; 3. Патрон G13 4. Рассеиватель – матовый или прозрачный 5. Диапазон рабочих температур, не хуже,– (+5 - +35) °С; 6. Срок службы светильника, лет, не менее, -10; 7. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 8. Напряжение питания, В – 220. | 65 |  |
| Светильник без ПРА для светодиодных ламп, (для замены ЛПО 2х36) 1. Степень защиты - IP 54; 2. Класс защиты – 1; 3. Патрон G13 4. Рассеиватель – матовый или прозрачный 5. Диапазон рабочих температур, не хуже,– (+5 - +35) °С; 6. Срок службы светильника, лет, не менее, -10; 7. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 8. Напряжение питания, В – 220. | 12 |  |
| Светильник с ЭПРА ЛПО 12-2х36-112 УХЛ4 1. Степень защиты – IP 20-40, 2. ЭПРА, 3. Патрон G13 4. Рассеиватель – матовый или прозрачный 5. Диапазон рабочих температур, не хуже,– (+5 - +35) °С; 6. Срок службы светильника, лет, не менее, -10; 7. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 8. Напряжение питания, В – 220. | 40 |  |
| Итого | 123 |  |
| Лот № 2 - лампы светодиодные |
| Лампа светодиодная (для замены ЛД-18) 1. Потребляемая мощность, Вт, не более - 10; 2. Напряжение питания, В – 220; 3. Световой поток, лм, не менее, - 840; 4. Цветовая температура 6500 K; 5. Цоколь – G13; 6. Корпус – матовый; 7. Длина трубки, мм, - 600; 8. Ресурс работы, ч, не менее, - 35 000; 9. Угол свечения, °, не менее, – 150, 10. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 2. | 720 | 27.40.39.300 Лампы электрические и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки. |
| Лампа светодиодная (для замены ЛД-36) 1. Потребляемая мощность, Вт, не более - 18; 2. Напряжение питания, В – 220; 3. Световой поток, лм, не менее, - 1650; 4. Цветовая температура 6500 K; 5. Цоколь – G13; 6. Корпус – матовый; 7. Длина трубки, мм, - 1200; 8. Ресурс работы, ч, не менее, - 35 000; 9. Угол свечения, °, не менее, – 150, 10. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 2. | 1134 |  |
| Лампа светодиодная (Е27) 1. Потребляемая мощность, Вт, 9-10; 2. Напряжение питания, В – 220; 3. Световой поток, лм, не менее, - 870; 4. Цветовая температура 4000-6500 K; 5. Цоколь – Е27; 6. Корпус –шар, матовый; 7. Ресурс работы, ч, не менее, - 35 000; 8. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 2. | 18 |  |
| Люминесцентная лампа ЛД-36 (FL36W/765) 1. Потребляемая мощность, Вт, - 36; 2. Напряжение питания, В – 220; 3. Световой поток, лм, не менее, - 2400; 4. Цветовая температура 6500 K; 5. Цоколь – G13; 6. Длина трубки, мм, - 1200; 7. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 2. | 80 |  |
| Итого | 1952 |  |

Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова,11, тел.+375 (152) 620652 (Винтер Андрей Юрьевич – главный энергетик). Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Туцкая Виктория Витальевна – специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Сроки поставки: до 05.06.2020 года.

# 3. Ориентировочная цена заказа, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях.

# Ориентировочная стоимость закупки товара составляет:

# Лот №1 -  светильники разные -    2 000 (две тысячи) белорусских рублей 00 копеек.

# Лот №2 -  лампы светодиодные и люминесцентные -   7 000 (семь тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

# Расходы Подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в объем и стоимость работ.

# Участник переговоров указывает в своем предложении окончательную цену предложения.

# Условия оплаты: по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня завоза товара на склад покупателя.

# 4 Источник финансирования.

# Средства республиканского бюджета.

# Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями. Расчеты за счет средств республиканского бюджета производятся со счетов Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области. Датой выполнения обязательств по оплате считается дата представления платежных документов в органы государственного казначейства.

# 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

# Участник должен предоставить:

# сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора;

# обоснование и расчет предложения;

# сертификаты, выданные уполномоченными государственными органами, подтверждающие качество поставляемой продукции;

# копию свидетельства о государственной регистрации;

# справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

# подробные технические характеристики поставляемой продукции по каждой позиции, с перечислением всех пунктов (мощность, степень защиты, класс защиты, гарантия и т.д. – все пункты)

# Участниками процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве в соответствии с п.2 ст.57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» не могут выступать:

# организатор проводимых процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# учредитель, участник, собственник имущества организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое хозяйственное общество, обособленное структурное подразделение (филиал) организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо;

# юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации;

# лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) при строительстве;

лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

# 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

# Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), с приложением всех необходимых документов и смет. Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

# •	Наименование, юридический адрес участника.

# •	Цена предложения участника.

# •	Срок выполнения работ.

# •	Гарантийный срок.

# •	Условия оплаты за выполненные работы.

# Предложение участника, цена заказа которого превышает стартовую цену в соответствии с настоящей документацией для переговоров, отклоняется, участник отстраняется от дальнейшего участия в переговорах.

# 7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

# Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

# 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

# Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 18.05.2020 до 17:00.

# 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

# Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: 230023, г. Гродно, ул.Ожешко,22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

# Конечный срок подачи предложений: 19.05.2020 до 12:00.

# 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

# Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 19.05.2020 в 13:30 без присутствия участников. (информацию по процедуре вскрытия конвертов с предложениями Вы можете получить по тел.: 8(0152)770649 (Туцкая Виктория Витальевна – специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

# Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

12. Процедура переговоров.

Процедура переговоров по выбору организации на поставку светильников и энергосберегающих светодиодных ламп в соответствии с программой энергосбережения будет проводиться 22.05.2020 в 13:30 без процедуры улучшения предложения для переговоров и присутствия участников.

# 13. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

# Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

# В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза;

# 25 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников и доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда участника составляет не менее 25 процентов.

# О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.

Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки, установленной в размере 25 процентов, является справка, подписанная руководителем организации или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда, номеров и сроков действия удостоверений, подтверждающих инвалидность, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия.

Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

Допускается в ходе процедуры закупки товаров (работ, услуг) при строительстве изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов, если это предусмотрено условиями проведения процедуры закупки.

# 14. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

# Проект договора прилагается.

# Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

# В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

# Начальник АХУ                                        ______________                           Р.И. Касян

# ___ ___________ 2020

# Начальник ОЭЗиС                                     ______________                          В.В. Балагаев

# ___ ___________ 2020

# Главный энергетик                                    ______________                          А.Ю. Винтер

# ___ ___________ 2020

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок                         ______________                          В.Б. Кулаковский

# ___ ___________ 2020