УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                   В.В. Балагаев            _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                   А.В. Дембицкая      _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт актового зала учебного корпуса № 7 по ул. Гаспадарчая, 23 в г. Гродно»                                                                                                   _

(наименование объекта)

установлено, что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки и  нижняя часть полотен изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы), существующее покрытие физически и морально устарело, далее не пригодно для эксплуатации.                                   _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий по замене напольного покрытия, а так же произвести работы по замене дверных блоков в количестве 3 шт.                                                  _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:                                                            _

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 и.о. начальника ООРиС                  ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                            _____________         В.В. Балагаев           _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Пол |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м | 0,4 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 | 1,55 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 1,55 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100м2 | 1,55 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 (до 40 мм) | 100 м2 | 1,55 |  |
|  | Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт" | 100 м2 | 1,55 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами | 100м | 0,4 |  |
| Амфитеатр |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м | 0,562 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,4 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 | 0,5374 |  |
|  | Устройство покрытий из древесно-стружечных плит площадью пола свыше 10 м2 | 100м2 | 0,6349 |  |
|  | Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт" | 100 м2 | 0,7 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,81 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами | 100м | 0,6 |  |
| Двери |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,0945 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0,171 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0,045 |  |
|  | Добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к норме е69-18-4 | 100м | 0,045 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0945 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0945 |  |
|  | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние | 10шт | 0,03 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,045 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,07 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 0,07 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,07 |  |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 2 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)