УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд. ЗиС                    Г.Г. Гец                   _

(должность)                                      (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт по замене дверных блоков в душевых помещениях, санузле, прачечной, загрузочной и выходе с лестничного марша подвала общежития №2 по ул. Доватора, 27 в г. Гродно»                                                                                                                     _

(наименование объекта)

установлено, что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки и  нижняя часть полотен изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы).            В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий по замене дверных в душевых помещениях, санузле, прачечной, загрузочной и выходе с лестничного марша подвала общежития №2 по ул. Доватора, 27 в г. Гродно»  _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:                                                            _

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 инженер,и.о. начальника ООРиС   ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд ЗиС           _____________           Г.Г. Гец                   _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,1153 |  |
| 2 | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0964 |  |
| 3 | Установка наружного дверного блока из пвх в помещение загрузочной | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1153 |  |
| 5 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,003 |  |
| 6 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0,233 |  |
| 7 | Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0,0605 |  |
| 8 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,0605 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,01 |  |
| 10 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 0,1113 |  |
| 11 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | 100м2 | 0,1113 |  |
| 12 | Улучшенная штукатурка наружных стен цементно-известковым раствором по камню | 100м2 | 0,01 |  |
| 13 | Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности | 100м2 | 0,01 |  |
| 14 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 1 |  |

Составил:  инженер,и.о. начальника ООРиС         ______________         О.П. Трасько    _

(должность)                                        (подпись)               (инициалы, фамилия)