УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                   С.Ю. Васильев          _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд. ЗиС                Г.Г. Гец                     _

(должность)                                      (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                   А.В. Дембицкая          _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт санузлов 1-го этажа в учебном корпусе № 10 по ул. Октябрьская, 5 в г. Гродно»                                                                                         _

(наименование объекта)

установлено, что облицовка стен из керамической плитки отслоилась, потрескалась, на плитке пола имеются трещины и сколы, дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки нижняя часть полотен изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы), на канализационных и водопроводных трубопроводах имеется ржавчина, нарушена герметичность стыков, на раковине и унитазах имеются трещины и сколы.                                                                                                                            _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий ремонт санузлов 1-го этажа в учебном корпусе № 10 по ул. Октябрьская, 5, а именно: заменить сантехническое оборудование, плитку пола и стен, двери.                                                                                                                                                              _

.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 и.о. начальника ООРиС                  ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                            _____________         С.Ю. Васильев         _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд ЗиС           _____________         Г.Г. Гец                    _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0.06 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.0935 |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |  |
|  | Демонтаж унитазов | 100 приборов | 0.03 |  |
|  | Демонтаж писсуаров | 100 приборов | 0.01 |  |
|  | Разборка наружного защитного покрытия "сайдинг" | 100м2 | 0.11 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0.4 |  |
|  | Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов | 100м2 | 0.02 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0.47 |  |
|  | Разборка стен кирпичных перегородок | М3 | 0.89 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0.1 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0.091 |  |
|  | Демонтаж гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь | 4 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.06 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0.02 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м | 0.12 |  |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм | Шт | 3 |  |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм | Шт | 2 |  |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | Шт | 7 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100м | 0.06 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм | 100М | 0.15 |  |
|  | Изоляция трубопроводов (в т.ч. фасонных частей и арматуры) изделиями из вспененных полимеров, диаметр трубопровода 25 мм, толщина изоляционного слоя 15 мм | 10м | 0.3 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | Врезка | 1 |  |
|  | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Установка водоразборных кранов (для уборщиц) | Шт. | 2 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях | 100отвер | 0.12 |  |
|  | Улучшенная штукатурка вручную внутренних поверхностей стен из кирпич под отделку составом защитно-отделочным крупнозернистым (2-3 мм) и фактурным (0,7 мм) | 100м2 | 0.47 |  |
|  | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных | 100м2 | 0.47 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100м2 | 0.093 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100м2 | 0.093 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике первый слой | 100м2 | 0.094 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике последующий слой | 100м2 | 0.094 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам е57-23-1, е57-23-3 | 100м2 | 0.091 |  |
|  | Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона | 100 м2 | 0.02 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.49 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0.093 |  |
|  | Устройство защитного покрытия "сайдинг" | 100м2 | 0.11 | Устройство заземления металлического каркаса |
|  | Установка унитазов типа "компакт" | Комплект | 3 |  |
|  | Установка писсуаров настенных (одиночных) с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном | Комплект | 1 |  |
|  | Установка умывальников одиночных со смесителем, кронштейнами, сифоном и выпуском хирургическим, с подводкой холодной и горячей воды | Комплект | 1 |  |
|  | Замена сифонов | 100шт | 0.01 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0.15 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0.03 |  |
|  | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.05 |  |
|  | Устройство вентиляционных отверстий круглых в ранее установленных дверях ПВХ в санузлах 3-его этажа учебного корпуса № 10 (кол-во дверей – 3 шт.) | ко-во отверстий | 9 |  |
|  | Устройство вентиляционных отверстий круглых в установленных дверях ПВХ в санузлах 1-го этажа учебного корпуса № 10 (кол-во дверей – 3 шт.) | ко-во отверстий | 9 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.05 |  |
|  | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные | 10шт | 0.3 |  |
|  | Установка наличника из пвх | 100 м | 0.2 |  |
|  | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 0.02 |  |
|  | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100м2 | 0.02 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0.007 |  |
|  | Установка перегородок с дверными блоками | 100 м2 | 0.09 |  |
|  | Устройство сантехнических дверей ПВХ в кирпичных перегородках | 100 м2 | 0.03 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь | 4 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100м2 | 0.02 |  |
|  | Пробивка отверстий диметром до 25 мм при толщине стены в 1 кирпич | 100шт | 0.02 |  |
|  | Демонтаж выключателей и розеток | 100шт | 0.02 |  |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель | 100шт | 0.02 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление пристрелкой | 100м | 0.02 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 20х10 мм | 100м | 0.02 |  |
|  | Установка светильников с светодиодными лампами (прим.) | Светильн | 1 |  |
|  | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм | 100отвер | 0.01 |  |
|  | Устройство отрезка стальной трубы в проходе через стены и межэтажные перекрытия | Шт. | 1 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 | 100м | 0.15 |  |
|  | Кабель-каналы пвх, сечение до 20х10 мм | 100м | 0.15 |  |
|  | Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм | 100м | 0.1 |  |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями | Шт | 1 |  |
|  | Установка вентилятора ВКР-190 | Шт | 1 |  |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а | Шт | 1 |  |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 3 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)