«Утверждаю»

Проректор Н. И. Войтко

 Акт

на дополнительные работы №2

Мы ниже подписавшиеся , уполномоченные представители:

От Заказчика: начальник ООРиС Трасько О.П.

 Ведущий инженер ООРиС Половинко И.С.

От подрядчика директор УП «СтрИВДим» директор Карней А.И.

Составили настоящий акт о том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт помещений изолятора в общежитии №2 по ул. ДОватора,27 в г. Гродно» выявлены дополнительные работы не учтенные дефектным актом и сметой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100ШТ | 0,02 |  |
| 2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100М | 0,068 |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100М | 0,068 |  |
| 4 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ВРЕЗКА | 2 |  |
| 5 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10М | 0,6 |  |
| 6 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ РСГ2-1,2-2 | 100 КВТ | 0,008 |  |
| 7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ | 100М | 0,02 |  |
| 8 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 0,5 КИРПИЧА | 100 ОТВЕРС | 0,02 |  |
| 9 | УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ | 2 |  |
| 10 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ | 1 |  |
| 11 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 1 |  |
| 12 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 0,5 КИРПИЧА | 100 ОТВЕРС | 0,05 |  |

Представители: от Заказчика Трасько О.П.

 Половинко И.С От подрядчика Карней А.И.