УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                           Р.И. Касян                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальник ООРиС      		           О.П. Трасько            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ЭЗиС                                        С.Ю. Васильев       _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков на объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (1 шт), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (7 шт), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (5 шт) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (20 шт)»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (помещение выхода на кровлю (1шт)), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (мастерские (7 шт)), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (в помещениях №21, 22, 26 (3 шт)) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (№1, 2, 3, 4, 5, 15, кабинет заведующей, в коридоре 1 этажа(2шт), 206, 207 (2шт), 208 (2шт), 208а, 209, 210(2шт) и фойе 2 этажа(2 шт))». Существующие оконные блоки требуют замены, в связи с тем, что находятся в неудовлетворительном состоянии, физически устарели, рамы и подоконники частично прогнили, рассохлись рамы, изношены петли, оконные створки перекошены, в результате чего не плотный притвор между створкой и оконной рамой

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 начальник ООРиС                   ______________         О.П. Трасько         _

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                     _____________         С.Ю. Васильев       _                         			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учебный корпус №3 по БЛК, 3 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 2 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 м2 | 0,0189 | Окна по приложению 2 (рис 1) |
| 3 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 0,055 |  |
| 4 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,014 |  |
| 5 | Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 0,2 |  |
| Спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1848 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100 м | 0,096 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 | 100 м2 | 0, 1848 | Окна по приложению 2 (рис 2,3) |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 0,312 |  |
| 5 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,096 |  |
| 6 | Установка подоконных досок из пвх | 100м | 0,101 | Ширина подоконных досок 400мм |
| 7 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,05 |  |
| 8 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 0,13 |  |
| 9 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2 | 0,18 |  |
| 10 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | 100м2 | 0,18 |  |
| 11 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (наружные откосы) | 100м2 | 0,043 |  |
| 12 | Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 1 |  |
| Учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,1008 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100 м | 0,084 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 м2 | 0,1008 | Окна по приложению 2 (рис 4) |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 0,336 |  |
| 5 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,084 |  |
| 6 | Установка подоконных досок из пвх | 100м | 0,091 | Ширина подоконных досок 250мм |
| 7 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,043 |  |
| 8 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 0,09 |  |
| 9 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2 | 0,16 |  |
| 10 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,16 |  |
| 11 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (наружные откосы) | 100м2 | 0,04 |  |
| 12 | Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 1,5 |  |

| Учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчая, 23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,7488 |  |
| 2 | Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п. | 100 м | 0,416 |  |
| 3 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 м2 | 0,7488 | Окна по приложению 2 (рис 5,6) |
| 4 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м | 100м | 1,552 |  |
| 5 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,416 | Ширина отлива 250 мм |
| 6 | Установка подоконных досок из пвх | 100м | 0,436 | подоконные доски: 7 шт -2600х350мм; 1шт – 2600х650мм; 12шт - 1900х650мм. |
| 7 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100м2 | 0,25 |  |
| 8 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 0,582 |  |
| 9 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2 | 0,582 |  |
| 10 | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,582 |  |
| 11 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,35 |  |
| 12 | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,35 |  |
| 13 | Разборка подвесного потолка типа "аrмsтrоng" | 100м2 | 0,11 |  |
| 14 | Устройство подвесного потолка типа "аrмsтrоng" | 100м2 | 0,11 |  |
| 15 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (наружные откосы) | 100м2 | 0,23 |  |
| 16 | Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов | т | 5 |  |

Составил:  начальник ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _                   			                         (должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)