УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальник  ООРиС                                 О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                    С.Ю. Васильев         _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                      А.В. Дембицкая       _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт комнат в общежитиях университета: № 2 по ул. Доватора, 27 (4 шт.),  № 3 по БЛК, 3 (17 шт.), № 4 и по ул. Пролетарская, 16     (15 шт.)»                                                                                 						                    _

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести текущий ремонт жилых комнат в следующих общежитиях:	        - № 2 по ул. Доватора, 27 (№ 11,13,15,42);		         						        - №3 по БЛК, 3 (№ 1,22,61,100,102,105,107а,108,113,114,124,128,129,130,132,134,137);   			         -№4 по ул. Пролетарская, 16 (№  203,209,304,305,307,310,311,321,405,407,422,508,511,512,523».                     _

Помещения жилых комнат находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению функциональных, санитарно-гигиенических требований и эстетических качеств помещений жилых комнат.                                                                                                          _

.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                              _____________         Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	начальник  ООРиС                           _____________       О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                            _____________         С.Ю. Васильев         _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения |  | Количество | Примечание |
| Общежитие №2 по ул. Доватора, 27 |  |  |  |  |  |
| Пол (Доватора, 32) |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м |  | 0.696 |  |
|  | Устройство покрытий из фанеры толщиной 8 мм площадью пола свыше 10 м2 | 100м2 |  | 0.7014 |  |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100м2 |  | 0.7014 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами | 100м |  | 0.696 |  |
| Общежитие № 3 по БЛК,3 |  |  |  |  |  |
| Стены (БЛК,3) |  |  |  |  |  |
|  | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100м2 |  | 5.44 |  |
|  | Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею двухслойных толщиной 200 мм в каркасных зданиях | 100м2 |  | 0.112 |  |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен | 100м2 |  | 0.06 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 |  | 1.989 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 |  | 0.834 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов |  | 5.73 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 |  | 6.81 |  |
|  | Установка наличника из пвх на откосы оконных блоков | 100 м |  | 0.41 |  |
| Потолок (БЛК, 3) |  |  |  |  |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 |  | 2.98 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 |  | 0.893 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100м |  | 1.9 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 |  | 0.893 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов |  | 2.98 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 |  | 2.98 |  |
| Пол (БЛК-3) |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 |  | 2.998 |  |
|  | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100м2 |  | 0.2322 |  |
| Радиаторы (БЛК-3) |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 |  | 0.276 |  |
| Вент.решётки |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь |  | 17 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь |  | 17 |  |
| Общежитие № 4 по ул. Пролетарская, 16 |  |  |  |  |  |
| Стены (Пролетарская, 16) |  |  |  |  |  |
|  | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100м2 |  | 5.934 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 |  | 2.967 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 |  | 0.5934 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов |  | 6.025 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 |  | 6.025 |  |
| Потолки (Пролетарская,16) |  |  |  |  |  |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 |  | 2.785 |  |
|  | Демонтаж потолочного плинтуса из пенопласта | 100м |  | 0.181 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 |  | 0.8354 |  |
|  | Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия | 100м |  | 1.568 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 |  | 0.835 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов |  | 2.785 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 |  | 2.785 |  |
| Вентрешётки (Пролетарская, 16) |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь |  | 15 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь |  | 15 |  |
| Пол (Пролетарская, 16) |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м |  | 2.488 |  |
|  | Устройство покрытий из из фанеры толщиной 8 мм площадью пола свыше 10 м2 | 100м2 |  | 2.521 |  |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100м2 |  | 2.521 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами | 100м |  | 2.488 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) |  | Т | 5 |  |
|  | Перевозка самосвалами до 20 км |  | Т | 5 |  |
| Составил: инженер ООРиС ______________ А.В. Дембицкая _ |  |  |  |  |  |
| (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |